РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июля   2021 г.                              р.п. Куйтун                                                  № 981-п

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Куйтунский район

В целях улучшения  надежности работы объектов теплоснабжения и улучшения условий теплообеспечения объектов бюджетной сферы на территории муниципального образования  Куйтунский район, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерством энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Куйтунский район (приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А. разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по жилищно - коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район Молчанова С.М.

Мэр муниципального образования

Куйтунский район							А.П. Мари

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Куйтунский район

от 06 июля 2021 г № 981-п

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Куйтунский район

1. Общие положения

1.1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Куйтунский район  (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.2. Подготовка теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима и санитарно-гигиенических условий в помещениях;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

-  рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального законодательства, законодательства Иркутской области, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на нормативное функционирование.

1.3. Программа определяет порядок действий администрации муниципального образования Куйтунский район (далее - администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду.

1.4. Проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утверждается постановлением администрации (далее – Комиссия).

1.5. Основными задачами Комиссии являются:

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

1.6. Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы;

- рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

1.7. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных лиц информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных лиц, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

1.8. Сроки проведения проверки по графику (приложения 1) к Программе.

1.8.1. В отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций с 31 июля по 10 сентября.

1.8.2. В отношении объектов социально-культурной сферы с 4 сентября по 15 сентября.

2. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Куйтунский район

2.1. График проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Куйтунский район, указан в приложении 1 к Программе.

2.2. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Куйтунский район (далее - график).

2.3. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления паспорта готовности муниципального образования Куйтунский район к отопительному периоду.

2.4. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения по объектам теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов социальной сферы (школьные и дошкольные учреждения,) – до 15 сентября.

2.5. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации.

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.6.  К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 2.5. настоящей Программы.

2.7. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

2.8. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13 и 14   пункта 2.7. настоящей программы.

2.9. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.5.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.10 Результаты проверки оформляются Актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению 2 к Программе.
           В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.11. При наличии у Комиссии замечаний по выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.12. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к отопительному периоду устанавливается Комиссией.

2.13. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по образцу (приложение 3 к Программе), выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.14. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение  1
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2021-2022 гг. теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой

энергии муниципального образования Куйтунский район

График

проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Куйтунский район

| № п/п | Наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии |
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» р.п. Куйтун | 4.09.2021 |
| 2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Куйтун | 4.09.2021 |
| 3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» | 7.09.2021 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Каразей» | 7.09.2021 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования «Альянс» п. Харик | 7.09.2021 |
| 6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тулинская средняя общеобразовательная школа | 7.09.2021 |
| 7 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа» | 8.09.2021 |
| 8 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Харикская средняя общеобразовательная школа №2 | 8.09.2021 |
| 9 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Усть-Кадинская средняя общеобразовательная школа | 8.09.2021 |
| 10 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уховская средняя общеобразовательная школа» | 8.09.2021 |
| 11 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карымская средняя общеобразовательная школа | 8.09.2021 |
| 12 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кундуйская средняя общеобразовательная школа | 8.09.2021 |
| 13 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уянская средняя общеобразовательная школа» | 8.09.2021 |
| 14 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Березовская основная общеобразовательная школа | 10.09.2021 |
| 15 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чеботарихинская средняя общеобразовательная школа» | 10.09.2021 |
| 16 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лермонтовская средняя общеобразовательная школа» | 10.09.2021 |
| 17 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Барлукская средняя общеобразовательная школа | 10.09.2021 |
| 18 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Амурская основная общеобразовательная школа | 10.09.2021 |
| 19 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тельбинская основная общеобразовательная школа | 14.09.2021 |
| 20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Каранцайская основная общеобразовательная школа | 14.09.2021 |
| 21 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Андрюшинская основная общеобразовательная школа» | 14.09.2021 |
| 22 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Панагинская основная общеобразовательная школа | 14.09.2021 |
| 23 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка» | 4.09.2021 |
| 24 | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» | 4.09.2021 |
| 25 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3 «Солнышко» | 4.09.2021 |
| 26 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» | 4.09.2021 |
| 27 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сибирячок» | 10.0.2021 |
| 28 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» | 7.09.2021 |
| 29 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» | 10.09.2021 |
| 30 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» | 7.09.2021 |
| 31 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Елочка» | 7.09.2021 |
| 32 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Капелька» | 4.09.2021 |
| 33 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» | 4.09.2021 |
| Теплоснабжающие, теплосетевые организации |
| 1 | ИП Байрамов Г.И. | 4.09.2021 |
| 2 | КФХ Верхозин А.С. | 4.09.2021 |
| 3 | ИП Аминов Ш.Т. | 4.09.2021 |
| 4 | ООО "Тепловик" | 7.09.2021 |
| 5 | ИП Кузнецова А.В. | 10.09.2021 |
| 6 | ИП Майоров В.К. | 7.09.2021 |
| 7 | ООО «Куйтунская ЖКХ» | 7.09.2021 |

Приложение 2
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2021-2022 гг. теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой

энергии муниципального образования Куйтунский район

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение  3
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2021-2022 гг. теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой

энергии муниципального образования Куйтунский район

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

# Footnotes

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.